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Администрация 
Уватского муниципального ОКРУГА
Постановление
ДДММГГ                                        с. Уват                                                  № проект
Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в Уватском муниципальном округе
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Уватский муниципальный округ Тюменской области, в целях снижения ущерба от возможных пожаров, приведения наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, установленными действующим законодательством:
1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в Уватском муниципальном округе согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление территориями Уватского муниципального округа» (далее по тексту - МКУ УТ) обеспечить содержание и текущий ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездных путей (установка табличек, кошение травы, уборка снега) в населённых пунктах Уватского муниципального округа, в том числе обеспечение условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения.
3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных в Уватском муниципальном округе обеспечить выполнение требований Порядка содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в Уватском муниципальном округе (далее по тесту - НППВ).
4. Определить сектор по гражданской обороне защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций администрации Уватского муниципального округа ответственным за координацию работы по взаимодействию всех заинтересованных структур Уватского муниципального округа при использовании, содержании, обследовании НППВ.
5. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля Аппарата Главы Уватского муниципального округа (Васильева А.Ю.) настоящее постановление направить:
а) для официального опубликования посредством размещения в сетевом издании «Уватские известия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (UVATSKIE.RU; https://uvatskie.ru/), регистрация в качестве сетевого издания Эл. № ФС77-66617 от 27.07.2016 (далее по тексту — сетевое издание);
б) для размещения на сайте Уватского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в сетевом издании.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы Уватского муниципального округа, курирующего деятельность муниципального казенного учреждения «Управление территориями Уватского муниципального округа», в части исполнения полномочий МКУ УТ.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Уватского муниципального округа, курирующего деятельность муниципального казенного учреждения «Управление территориями Уватского муниципального округа», в части исполнения полномочий МКУ УТ, и на Первого заместителя Главы Уватского муниципального округа, в части исполнения полномочий сектора по гражданской обороне защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций администрации Уватского муниципального округа.
Глава
Уватского муниципального округа                                                   В. И. Елизаров
Приложение                                                                                                                          к постановлению администрации                                                                                Уватского муниципального округа                                                                                                                                                             от 00 ____№ __
ПОРЯДОК
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в Уватском муниципальном округе
1. Общие положения
1.1. Настоящее Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности и устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Уватского муниципального округа (далее по тексту - Порядок).
1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:
а) НППВ: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, в том числе пожарные водоемы, используемые для целей пожаротушения, и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течение необходимого времени;
б) пожарный гидрант: устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;
в) пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);
г) пожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);
д) противопожарный водопровод: водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;
е) система водоснабжения: комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;
ж) система противопожарного водоснабжения: система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды;
з) пожаротушение: тушение пожаров, заправка пожарных автомобилей водой, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников НППВ.
1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между администрацией Уватского муниципального округа, МКУ УТ, организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, организациями обслуживающими системы централизованного водоснабжения и подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников НППВ на территории Уватского муниципального округа.
1.4. Администрация Уватского муниципального округа, МКУ УТ, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, организации обслуживающие системы централизованного водоснабжения несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников НППВ.
1.5. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам НППВ для использования их в целях пожаротушения.
2. Содержание и эксплуатация источников НППВ
2.1. Администрация Уватского муниципального округа, МКУ УТ,  организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, организации обслуживающие системы централизованного водоснабжения осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.
2.2. Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, включает в себя, в том числе:
а) расчет требуемого в соответствии с требованиями пожарной безопасности количества источников НППВ;
б) создание и устройство источников НППВ;
в) эксплуатацию источников НППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
г) финансирование мероприятий по созданию, содержанию источников НППВ и ремонтно-профилактическим работам;
д) обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам НППВ;
е) проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников НППВ, позволяющем использовать их для целей пожаротушения в любое время года;
ж) оснащение источников НППВ соответствующими обозначениями и указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
з) обеспечение беспрепятственного проезда к источникам НППВ и площадкам для забора воды из них, очистка подъездов и источников НППВ от мусора, снега и наледи;
и) проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
к) уведомление подразделений пожарной охраны о невозможности использования источников НППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников НППВ.
2.3. Источники НППВ должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение, и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
2.4. МКУ УТ, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, организации обслуживающие системы централизованного водоснабжения обеспечивают:

а)  исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;
б)  подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;
в)  беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;
г)  проведение не реже 2 раз в год (весной до пожароопасного сезона и осенью - с 1 октября по 20 ноября) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения в части полномочий.
д)  установку указателей, обозначающих источники НППВ, и направления движения к ним.
2.5. Источники НППВ допускается использовать только в целях пожаротушения.
3. Испытание источников наружного противопожарного водоснабжения
3.1. Под испытанием источников наружного противопожарного водоснабжения подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения.
3.2. Испытание источников наружного противопожарного водоснабжения проводится во время приемки их в эксплуатацию и не реже двух раз в год (весна, осень).
3.3. Испытания должны проводиться в часы максимального потребления воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
3.4. Проверка гидрантов путем спуска воды производится только при плюсовых температурах наружного воздуха.
3.5. При отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов Цельсия допускается только внешний осмотр пожарного гидранта без пуска воды.
3.6. Не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра пожарных гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.
4. Ремонт и реконструкция источников наружного
противопожарного водоснабжения
4.1. Технические характеристики источников наружного противопожарного водоснабжения после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
4.2. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.
4.3. МКУ УТ, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, организации обслуживающие системы централизованного водоснабжения уведомляют в течение суток 140 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС (России по Тюменской области), сектор по гражданской обороне защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций администрации Уватского муниципального округа:
а) о случаях ремонта или замены источников НППВ;
б) об окончании ремонта или замены источников НППВ.
4.4. По окончанию работ по ремонту источников НППВ представители 140 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС (России по Тюменской области) проводят контрольную проверку их состояния.
�п. 48 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"





