АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ччммгг                                                    д. Солянка                                              проект

Об утверждении Положения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

в границах Юровского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-«ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 316 «О пожарной безопасности»:

1. Утвердить Положение по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Юровского сельского поселения.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в местах, установленных администрацией Юровского сельского поселения Уватского муниципального района, и разместить на странице Юровского сельского поселения официального сайта Уватского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения	                                                                  Н.А. Долгова

Приложение

к постановлению администрации

Юровского сельского поселения

от __.__.2022 № ___

ПОЛОЖЕНИЕ

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах

Юровского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, а также регулирует организационно-правовое, финансовое и материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Юровского сельского поселения.

1.2. Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Юровского сельского поселения осуществляется администрацией Юровского сельского поселения.

1.3. К полномочиям администрации Юровского сельского поселения в границах сельских населенных пунктов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности относятся:

- создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных, кроме организации добровольной пожарной охраны, формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселения;

- оказание содействия органам государственной власти Тюменской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

1.4. Вопросы организационно-правового, материально-технического и финансового обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Юровского сельского поселения устанавливаются муниципальными нормативными актами органов местного самоуправления, издаваемыми в пределах предоставленных полномочий.

2. Создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных, кроме организации добровольной пожарной охраны, формах

2.1. Формы участия граждан Юровского сельского поселения в обеспечении первичных мер пожарной безопасности устанавливается распоряжением главы Юровского сельского поселения.

3. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях

3.1. Постоянная готовность источников наружного противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

-точным учетом всех источников наружного противопожарного водоснабжения и определения ответственных организаций (учреждений) за их содержание;

-проведением проверок исправности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

3.2. Определение ответственных организаций (учреждений) за содержание источников наружного противопожарного водоснабжения осуществляется распоряжением главы Юровского сельского поселения.

3.3. Администрация Юровского сельского поселения и организации (учреждения), ответственные за содержание источников наружного противопожарного водоснабжения, организуют проверку их исправности совместно с подразделениями пожарной охраны.

3.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций и учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

4. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

4.1. Порядок оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, а также перечень средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря устанавливается распоряжением главы Юровского сельского поселения.

5. Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре

4.1. Оповещение организуется на основе использования ресурса и технических средств оповещения и связи Юровского сельского поселения.

4.2. Порядок оповещения населения о пожаре устанавливается распоряжением администрации Юровского сельского поселения.

4.3. Оповещение подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре осуществляется посредством телефонной связи со стационарного телефона – «01», с мобильного телефона «101» либо «112».

6. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы

6.1. Локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия пожарно-спасательных подразделений обеспечивается силами личного состава добровольного пожарного формирования - Уватской районной общественной организации пожарной охраны Тюменской области «Огнеборец», с использованием техники и первичных средств пожаротушения, имеющихся в его распоряжении.

6.2. Допускается привлечение для локализации пожара жителей сельских поселений, если это не связано с угрозой жизни и здоровью граждан.

6.3. Действия на пожаре должны выполняться в соответствии с установленными требованиями охраны труда и техники безопасности.

6.4. Медицинская помощь пострадавшим при пожаре и его локализации оказывается ГЛПУ ТО «Областная больница № 20» (с.Уват).

6.5. Руководство локализацией пожара до прибытия подразделения Государственной противопожарной службы осуществляется руководителем добровольного пожарного формирования или одним из его членов, по прибытию пожарных подразделений – руководителем пожарного расчета.

7. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории поселения

7.1. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий сельских поселений осуществляется на основании:

заявок муниципальных учреждений, а также организаций, обслуживающих муниципальное имущество;

предписаний и других документов надзорных органов;

результатов муниципального контроля;

обращений граждан.

7.2. Планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов по обеспечению пожарной безопасности утверждаются распоряжением главы Юрвского сельского поселения.

7.3. В планы, схемы и программы развития территории поселения по обеспечению пожарной безопасности включаются вопросы:

- проведения работ по противопожарному обустройству населенных пунктов;

- оборудование населенных пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения, а также поддержание их в исправном состоянии;

- по содержанию дорог местного значения (в рамках полномочий) и обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- организации обучения населения мерам пожарной безопасности;

- организации информационного обеспечения и противопожарной пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности, о правилах пожарной безопасности в быту.

8. Оказание содействия органам государственной власти Тюменской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения

8.1. Содействие распространению пожарно-технических знаний на территории муниципального образования в информировании населения организуется в соответствии с распоряжением главы Юровского сельского поселения.

8.2. Содействие распространению пожарно-технических знаний проводится для подготовки населения к предупреждению пожаров и действиям в случае их возникновения.

9. Установление на территории муниципального образования особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности

9.1. Особый противопожарный режим на территории Юровского сельского поселения устанавливается в соответствии с Порядком установления особого противопожарного режима на территории Юровского сельского поселения, утвержденным постановлением главы Юровского сельского поселения.

9.2. Особый противопожарный режим в границах Юровского сельского поселения устанавливает глава Юровского сельского поселения.

10. Организационно правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

10.1. Администрацией Юровского сельского поселения принимаются муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Юровского сельского поселения на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Тюменской области, муниципальными правовыми актами Уватского муниципального района Тюменской области.

10.2. Администрация Юровского сельского поселения вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, не противоречащие требованиям пожарной безопасности, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тюменской области, муниципальными правовыми актами Уватского муниципального района Тюменской области.

10.3. Муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, принятые Администрацией Юровского сельского поселения, подлежат обязательному исполнению на всей территории Юровского сельского поселения.

11. Финансовое обеспечение

11.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Юровского сельского поселения на эти цели, добровольных пожертвований организаций и физических лиц, иных, не запрещённых законодательством Российской Федерации источников.

11.2. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, переданных в аренду, оперативное управление или безвозмездное пользование осуществляется за счет средств арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.